## Planilha1
MÓDULO 1 | CÓDIGO | TENSÃO | MÓDULO 2 | CÓDIGO | TENSÃO | Retorno 12V | Pulsador MANGA 4vias
CHURRASQUEIRA |  |  | SALA/CORREDOR |  |  | Retorno 12V | Preta | GND
Paflon Churrasqueira | M1R4 | 220v | Paflon sofá | M2D3 | 220v | Retorno 5V | Amarela
Spots Churrasqueira | M1R3 | 220v | Paflon Corredor | M2D2 | 220v |  | Verde
Spots Lavanderia | M1R5 | 220v | Spots Entrada | M2D1 | 220v | Conferir os Neutros para 12v | Vermelha
PIR Churas | M1PIR1 | 5v | Spots Sofá | M2D5 | 220v
Led Churrasqueira | M1E1 | 12v | Spots Painel | M2D6 | 220v | Colocar 2 Disjuntores | REDE 8 Vias
Pulsador Lavanderia | M1P1 | GND | Led Entrada | M2EI | 12v | Passar os Fases dos 4 ambientes para os Paineis | Azul Escuro | GND
|  |  | Led Painel | M2E2 | 12v | Identificar com fita qual fase é de qual ambiente | Marrom Claro
COZINHA |  |  | PIR Sala | M2PIR1 | 5v |  | Marrom Escuro
Pendente Mesa | M1R2 | 220v | PIR Corredor | M2PIR2 | 5v | 5v para Gateway | Azul Claro
Spots Bancada | M1R1 | 220v | Pulsador Entrada ( R) | M2P1 | GND | 5v para Shield Reles | Amarelo Claro
Led Bancada | M1E4 | 12v | Pulsador Painel ( R) | M2PE | GND | Retorno 12V para Led | Amarelo Escuro
Led Cristaleira | M1E5 | 12v |  |  |  | Fase e Neutro 12V para Arduinos | Verde Claro
Led Decoração Teto | M1E6 | 12v
PIR Cozinha | M1PIR2 | 5v |  |  |  | Verificar Barramento de GND para todos
Pulsador Cozinha ( R) | M1P2 | GND
Verificar se Tem o Terra para as Fontes
MÓDULO 3 | CÓDIGO | TENSÃO | MÓDULO 4 | CÓDIGO | TENSÃO |  | REDE 8 Vias
BANHEIRO |  |  | BANHEIRO |  |  |  | Azul Escuro
Paflon Banheiro | M3R1 | 220v | Paflon Banheiro | M4R1 | 220v |  | Marrom Claro MC
Spots Banheiro | M3R2 | 220v | Spots Bancada | M4R2 | 220v |  | Marrom Escuro ME
Spots Vaso | M3R3 | 220v | Spots Vaso | M4R3 | 220v |  | Azul Claro AC
Led Banheiro | M3E1 | 12v | Led Banheiro | M4E1 | 12v |  | Amarelo Claro AmC
PIR Banheiro | M3PIR1 | 5v | PIR Banheiro | M4PIR1 | 5v |  | Amarelo Escuro AmE
Pulsador Bancada | M3P2 | GND | Pulsador Bancada | M4P1 | GND |  | Verde Claro VC
Pulsador Entrada | M3P1 | GND | Pulsador Entrada | M4P2 | GND
QUARTO |  |  | CLOSET
Paflon Quarto | M3R5 | 220v | Spots Duplos | M4R3 | 220v
Arandela Quarto | M3R4 | 220v | Spots Armário/ Entrada | M4R4 | 220v
Spots Mesa | M3R6 | 220v | PIR Closet | M4PID2 | 5v
Led Léo | M3EE | 12v | 4 vias Adicional | DDA
Led Mari | M3E4 | 12v
Led Mesa | M3E5 | 12v | SUÍTE
Led RGB | M3E2 | 12v | Paflon Quarto | M4R5 | 220v
PIR Quarto | M3PIR2 | 5v | Spots Painel | M4R6 | 220v
Pulsador Mesa | M3P6 | GND | Spots Cama | M4RA | 220v
Pulsador Entrada ( R) | M3P3 | GND | Pendente Débora | M4RE | 220v
Pulsador Léo | M3P5 | GND | Led Cabeceira | M4EA | 12v
Pulsador Mari | M3P4 | GND | Led Painel | M4ED | 12v
Sinal IR |  | 5v | PIR Suíte | M4PID3 | 5v
|  |  | Pulsador Entrada | M4P4 | GND
|  |  | Pulsador Carlos ( R) | M4P5 | GND
|  |  | Pulsador Debora ( R) | M4P6 | GND